Бланк замовлення конвейерних ваг

Назва підприємства:____________________________________________________________

Тел.факс________________________________________________________

Е-mail_______________________________

1.  Місце встановлення (цех, участок)___________________________________________

2.  Умови експлуатації в місці встановлення:: |вагоприйм. пристрою |     вагопроцесора    |

температура навк. середовища,   С                | від _______ до ______| від ______ до_____|

запиленість,  мг/ м3                                         |  _________________   |  ________________|

відносна вологість, %                                      |  _________________   |  ________________|

ступінь захисту вагопроцесора по  ІР_____

3.  Призначення (технологічний контроль чи відпуск продукції) _____________________

4.  Матеріал, що транспортується:

-  найменування____________________________________________________________

-  густина, т/ м3 ____________________________________________________________

-  погонне навантаження, кг/м пог. :

-  мінімальне__________________________

-  номінальне _________________________

-  максимальне ________________________

-  температура матеріалу,   С _______________________________

-  середній розмір частинок, мм_____________________________

5.  Конвеєр:

- ширина стрічки, м _________________

- швидкість стрічки, м/с ______________

- кут нахилу конвеєра в місці встановлення ваг, град. _____________

- довжина конвеєра по осях, м _____________________

- плоский/ жолобчастий _________________________

- тип натяжного пристрою (пружинний, гравітаційний, гвинтовий) __________________

- метод з’єднання конвеєрної стрічки (зварка, заклепки, болти) ______________________

- довжина прямолінійного відрізка конвеєра, на якому встановлюється вага, м________

- відстань від місця завантаження конвеєра до місця встановлення ваги, м ____________

6.  Функції (вказати необхідність):

- контроль продуктивності, т/год.___так /___ні

- контроль сумарної (зростаючої) ваги___так/___ні

- струмовий вихід (4-20мА)___так___ні

- наявність інтерфейсу (RS-232 чи 485)___так___ні

- вихід на принтер (якщо без комп’ютера)___так___ні

- передача даних на комп’ютер по GSM___так___ні

- дозування чи безперервна робота (підкреслити)

- якщо дозування, то мінімальний і максимальний розмір дози_______________________

- якщо безперервна робота, то максимальне значення сумарної маси__________________

7.  Відстань по кабельних трасах від вагової платформи до електронного

цифрового блоку, пульта управління, м ____

8. Необхідність в використанні калібрувального ланцюга___так/___ні

9. Необхідність в розробці програмного забезпечення на комп’ютері___так/___ні

10. Спеціальні вимоги і побажання _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

# Б. Схема конвеєра

(вказати довжини прямолінійних ланок, місця завантаження,положення натяжної і привідної станції)

# В. Розміри роликоопори

УВАГА! Для встановлення конвеєрної ваги (у визначеному місці) дві суміжні роликоопори (ролики з кріпленням в зборі) будуть демонтовані і змонтовані на вагу. Тому, якщо конструкція Вашого конвеєра не збігається з типовою, показаною на рисунку, Вам необхідно його доповнити невказаними деталями, додатковими виглядами і перерізами, зайві закреслити, або додати нові зображення проекцій конвеєра (поперечного перерізу і зображення двох суміжних

роликоопор з відповідними розмірами). Також необхідно вкласти фотографії вказаних  складальних одиниць з місця встановлення ваги.

Відповідальний від Замовника (посада, ПІБ ) ___________________________________

Підпис _______________

Стосовно технічних питань звертатись до ______________________________________

Контактний телефон _______________________________________________